## Sheet1
榆林院区影像设备台账
序号 | 名称 | 生产厂家 | 型号 | 设备编号 | 科室 | 所在场所 | 主要参数
1 | 64排CT | 美国GE | LightSpeedVCT | 82421310142 | 影像科 | 外科楼负一楼 | 120kwa/150kv/600ma
2 | 16排CT | 荷兰飞利浦 | Brillliancestors | 42586242 | 影像科 | 外科楼负一楼 | 100kwa/140kv/515ma
3 | DR | 荷兰飞利浦 | Digital Diagost System | 65917419 | 影像科 | 外科楼负一楼 | 65kw/150kv/900ma
4 | DR | 荷兰飞利浦 | DigitalDiagnost 3.1 | 65917417 | 影像科 | 裙楼一楼 | 65kw/150kv/800ma
5 | 移动DR | 联影 | Udr360i | 101274030002 | 影像科 | 外科楼负一楼 | 65kw/150kv/900ma
6 | 128排CT | 荷兰飞利浦 | Brilliance iCT | 66803859 | 影像科 | 裙楼一楼 | 130kwa/160kv/600ma
7 | 乳腺X射线机 | GE | Senographe Essential | 82403310021 | 影像科 | 裙楼一楼 | 100kwa/515ma
8 | 数字胃肠机 | 上海康达 | KD-RF 2000 | M071901002 | 影像科 | 裙楼一楼 | 100kwa
9 | 平板探测血管造影仪 | 美国GE | Innova2100-IQ | 82416310012 | 介入室 | 外科楼三楼 | 150kw
10 | 平板探测血管造影仪 | 荷兰飞利浦 | FD-20 | 69766747 | 介入室 | 外科楼三楼 | 150kw
11 | 模拟定位机 | 山东新华 | SL-IE | s359 | 肿瘤科 | 外科楼负一楼 | 120kw
12 | 直线加速器 | 瑞典医科达 | PreciseFreatment system | ELEKTA PRECISE1742 | 肿瘤科 | 外科楼负二楼
13 | PET-CT | 美国GE | ELITE | 82403310021 | 核医学科 | 外科楼负一楼
14 | 回旋加速器 | 日本住友 | HM-10HC | WWCQ0500 | 核医学科 | 外科楼负一楼
16 | DR | 比利时爱克发 | DX-3000 | A8207001095 | 体检中心 | 外科楼三楼 | 800ma
17 | 车载DR | 艾科瑞 | XRAY DIS-R | 1211004 | 体检车 | 体检车 | 600ma
18 | 移动式C臂X光机 | 美国GE | Brivo OEV | B2SS1900025 | 手术室 | 外科楼三楼 | 2.5kw/110kv/60ma
19 | 移动式C臂X光机 | 南京杰雄 | JXC6000A | JX04120607 | 手术室 | 外科楼三楼 | 3.5kw/110kv/70ma
20 | 移动式C臂X光机 | 西安集智 | JZ06-1 | 0650201611151 | 手术室 | 外科楼三楼 | 3.5kw/110kv/71ma
21 | 牙片X光机 | 芬兰梅生 | MSD-Ⅲ | 26479 | 口腔科 | 外科楼2楼 | 2.5kw
22 | 口腔CT机 | 美国卡瓦 | I-CAT 17-19 | ICU082348 | 口腔科 | 外科楼2楼 | 2.5kw
23 | 牙片机 | 美国卡瓦 | EXpert DC | 3207671 | 口腔科 | 外科楼1楼 | 2.5kw/8ma/60kvp
24 | 全景曲面断层机 | 普兰梅卡 | Planmeca Proline EC | XEC425403 | 口腔科 | 外科楼2楼 | 2.3kw/85kv/16ma
序号 | 工作场所 | 等级 | 核素 | 活动种类
1 | 核医学科 | 乙类 | 碘131 | 使用