## Sheet1
绥德院区放射设备统计表
序号 | 设备名称 | 型号 | 生产厂家 | 安装日期 | 设备编号 | 主要参数 | 所在场所
1 | DR | Digital Diagnost | 荷兰飞利浦 | 2009 | 49057515/sn0802413 | 65kw、150kv、900ma | 影像科一楼
2 | DR | Release 3.1 | 荷兰飞利浦 | 2015 | 65917419/sn15010045 | 65kw、150kv、800ma | 影像科负一楼
3 | CT | BrightSpeed elite | 美国GE | 2012 | 082421310161 | 90kva、140kv、440ma | 影像科一楼
4 | CT | Optimal CT660 | 美国GE | 2015 | 082421310256 | 100kwa、140kv、515ma | 影像科负一楼
5 | 血管机(DSA) | FD20 | 荷兰飞利浦 | 2015 | 65752108 | 150kv、1280ma | 介入室
6 | C型臂 | JXC6000 | 南京杰雄 | 2008 | JX0407122 | 3.5kw、110kv、70ma | 手术室
7 | C型臂 | JXC6000B | 南京杰雄 | 2013 | JX64130313 | 3.5kw、110kv、70ma | 手术室
8 | 曲面断层仪 | OC200D | 芬兰英迈杰 | 2016 | 105772 | 2.3kw、85kv、16ma | 口腔科
9 | 牙科X光机 | HQY-G | 青岛海青 | 2015 | 2008121239 | 2.5kw、8ma、60kvp | 口腔科
10 | DR | Multix Select | 上海西门子 | 2015 | 21041 | 55kw、125kv、400ma | 体检中心
11 | 碎石机 | HB-ESWL-VG | 广东海滨 | 2012 | No.764 | 110kv、10ma | 行政楼一楼
12 | 胃肠机 | OPERA | 意大利GMM | 2010 | 27912 | 80kw、150kvp、1000ma | 影像科一楼
13 | 移动DR | Optimal XR240amx | 美国GE | 2019 |  | 30kw、125kvp、630mAs | 影像科一楼
14 | C型臂 | Brivo OEC715 | 美国GE | 2019.3 | 082409310145 | 2.2kw、110kv、20ma | 手术室
序号 | 工作场所 | 等级 | 核素 | 活动种类
1 | 核医学科 | 乙类 | 碘131 | 使用