## 电机房
电机房维修耗材
货品名称 | 货品规格 | 品牌 | 单位 | 数量
LED支架T5 | 3.5w | OP | 套 | 1
LED支架T5 | 14w |  | 套 | 1
地脚灯 |  |  | 个 | 1
呼叫器 |  |  | 个 | 1
浮球 |  |  | 个 | 1
空白面板 |  | OP | 个 | 1
插座明 | 五孔 |  | 个 | 1
暗开关 | 双开 |  | 个 | 1
插座暗 | 五孔 |  | 个 | 1
插座暗 | 七孔 |  | 个 | 1
设备带插座 |  |  | 个 | 1
新设备带插座 |  |  | 个 | 1
新设备带开关 |  |  | 个 | 1
时控开关 | 220V |  | 个 | 1
温控器 |  |  | 支 | 1
安全指示牌 |  |  | 个 | 1
加热管 | 380V |  | 个 | 1
声光控 |  |  | 个 | 1
断路器3PC | 32A |  | 个 | 1
断路器3PC | 63A |  | 个 | 1
断路器2PC | 16A |  | 个 | 1
断路器2PC | 32A |  | 个 | 1
断路器2PC | 63A |  | 个 | 1
断路器2PC | 80A |  | 个 | 1
断路器1PC | 16A |  | 只 | 1
明开关 | 单开 |  | 个 | 1
暗开关 | 三开 |  | 个 | 1
LED模块 | 18w | OP | 套 | 1
限电流保护器 |  |  | 个 | 1
暗开关 | 单开 |  | 个 | 1
U型加热管 |  |  | 支 | 1
暗插座16A | 三孔 |  | 个 | 1
LED灯泡 | 3w |  | 个 | 1
明开关 | 双开 |  | 个 | 1
排插 | 八位 | 子弹头 | 个 | 1
应急灯 |  |  | 个 | 1
明插座16A | 三孔 |  | 个 | 1
交流接触器25A | 220v |  | 个 | 1
呼叫器主板 |  |  | 个 | 1
明装线盒 |  |  | 支 | 1
交流接触器32A | 380V |  | 支 | 1
交流接触器32A | 220V |  | 支 | 1
时控开关 | 380V |  | 支 | 1
南孚电池 | 5# |  | 粒 | 1
加热管 | 6000w |  | 支 | 1
配电盒 |  |  | 个 | 1
球形灯泡 | 25w |  | 个 | 1
铜护套线 | 2*1.5 |  | 米 | 1
排插 | 子弹头8位4.8米 |  | 个 | 1
配电箱 | 25*25 |  | 个 | 1
定时开关 |  |  | 个 | 1
控制与保护开关 | CDK-63 3A |  | 只 | 1
防爆插座 |  |  | 个 | 1
继电器 | 85A |  | 支 | 1
鑫普LED净化灯 |  |  | 个 | 1
欧普LED平板灯 | 3030 |  | 个 | 1
时光控开关 |  |  | 个 | 1
南孚电池 | 1# |  | 粒 | 1
南孚电池 | 2# |  | 粒 | 1
气吊架 |  |  | 只 | 1
地轮部件 |  |  | 只 | 1
密封条 |  |  | 根 | 1
同步带 |  |  | 根 | 1
张紧轮 |  |  | 个 | 1
安全传感器 |  |  | 只 | 1
电动机装置 |  |  | 套 | 1
控制装置 |  |  | 套 | 1
限流继电器 | CDXH2P1A |  | 只 | 1
排插 | 子弹头10位 |  | 个 | 1
排插 | 子弹头8位 |  | 个 | 1
杀菌灯管 | 30w |  | 支 | 1
电子灯架 | 30w |  | 支 | 1
遥控开关 | 1路 |  | 个 | 1
灯盘. | 60*60 |  | 个 | 1
op模组 | 12w |  | 个 | 1
灭蝇灯管 | E27 |  | 支 | 1
1.2m石英杀菌灯管 |  |  | 支 | 1
1.2m灯架 |  |  | 支 | 1
电脑面板 | op |  | 个 | 1
LEDT5支架 | 3.5w |  | 支 | 1
紫外线灯管 | 30w*885 |  | 支 | 1
配电箱 | 25*35 |  | 个 | 1
呼叫器（设备）主板 |  |  | 块 | 1
呼叫器（设备）电源板 |  |  | 块 | 1
配电箱（新） |  |  | 个 | 1
欧普吸顶灯 | mx200型 |  | 个 | 1
118九孔插座 |  |  | 个 | 1
118一开 |  |  | 个 | 1
铜塑线6 |  |  | 米 | 1
电缆 | 4*25+1*16 |  | 米 | 1
继电器(时间） | TS-3A 220V |  | 只 | 1
南孚电池 | 9v |  | 粒 | 1
电缆 | 3*10+2*6 |  | 米 | 1
ledT8灯管 | 19w |  | 支 | 1
紫外线灯（套装） | 灯管、灯架 |  | 套 | 1
延时开关 |  |  | 个 | 1
换气扇（乘丰） | 12*200 |  | 个 | 1
换气扇（乘丰） | 8*200 |  | 个 | 1
T8led | 10w |  | 支 | 1
LED净化灯 | 18w |  | 个 | 1
电缆 | 3*10+2 |  | 米 | 1
118型设备带开关 |  |  | 个 | 1
公牛插头 | 两项 |  | 个 | 1
交流接触器 | 18A/220V |  | 个 | 1
LED灯泡 | 7w |  | 只 | 1
高水位电极 | 热水器 |  | 个 | 1
低水位电极 | 热水器 |  | 个 | 1
op筒灯 | 5寸 |  | 个 | 1
配电柜锁 | 大 |  | 把 | 1
紫外线灯架 |  |  | 套 | 1
佛山T5 | 14w |  | 支 | 1
九孔面板 |  |  | 个 | 1
南孚电池 | 23A |  | 粒 | 1
平板灯 | 3060 |  | 个 | 1
电缆 | 3*2.5+2*1.5 |  | 米 | 1
门铃开关 |  |  | 个 | 1
电磁阀 |  |  | 个 | 1
电缆 | 3*6+2*4 |  | 米 | 1
按钮开关 | 红绿 |  | 个 | 1
电缆 | 3*16+2*10 |  | 米 | 1
电缆 | 3*2.5+1*10 |  | 米 | 1
人体感应开关 |  |  | 个 | 1
断路器3PD | 63A |  | 个 | 1
OP光源模组 | 12W |  | 套 | 1
万能转换开关 | LW12-16 |  | 个 | 1
电表 | DTS606-6A |  | 个 | 1
乘风百叶窗换气扇 |  |  | 个 | 1
暗三孔（手术室专用） | 16A |  | 个 | 1
公牛明插座 | 十孔 |  | 个 | 1
排插子弹的T5033 |  |  | 个 | 1
公牛三项插头 | 10A |  | 个 | 1
三项插头转换器 |  |  | 个 | 1
铜加热管 | 6000w |  | 支 | 1
电脑面板公牛 |  |  | 个 | 1
LED马灯 |  |  | 个 | 1
配电箱25*30 |  |  | 个 | 1
线槽（地板） | 25 |  | 根 | 1
控制器（手术室） |  |  | 台 | 1
安全传感器（手术室） |  |  | 付 | 1